## Sheet1
PARTER/FIRST FLOOR
Lp | Room Name | POSADZKA | POW m2 | NATEZENIE SWIATLA (lux)
1 | HALA TURBINIOWA | BETON | 630 | 500, T min=18C
2 | HALA - PROTOTYPOWNIA | BETON + ZYWICA | 420 | 500, T min=20 C+/-3C
3 | HALA SPAJANIA | BETON + ZYWICA | 396 | 500, T min=18C
4 | CENTRUM INOWACJI -STOLARNIA | BETON + ZYWICA | 58.5 | 500, T min=18C
5 | CENTRUM INNOWACJI | BETON + ZYWICA | 144.5 | 500, T min=18C
6 | SCHOWEK | WYKLADZINA | 5 | 500
7 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 19.5 | 500
8 | BIURO RDC | WYKLADZINA | 140 | 500
9 | BIBLOTECZKA/MAGAZYN RDC | WYKLADZINA | 32.5 | 500
10 | POKOJ INFORMATYKOW | WYKLADZINA | 49 | 500
11 | STACJA NISKIEGO NAPIECIA | BETON + ZYWICA | 39 | 500, T min 18 +/- 5C
12 | UPS | BETON + ZYWICA | 18 | 500, T min 18 +/- 5C
13 | POKOJ INSPEKCJI | BETON + ZYWICA | 49.5 | 500, T min=20 C+/-1C
14 | KLATKA SCHODOWA WRAZ Z WINDA | KAFELKI | 47 | 500
15 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 17 | 500
16 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 17 | 500
17 | SZATNIA | KAFELKI | 23 | 500
18 | PRYSZNICE | KAFELKI | 22.5 | 500
19 | KUCHNIA | KAFELKI | 38.5 | 500
20 | POKOJ PRZYGOTOWANIA PAST LUTOWNICZYCH | BETON + ZYWICA | 47 | 500
21 | POMIESZCZENIE ZRODEL INDUKCYJNYCH | BETON + ZYWICA | 55 | 500
22 | MAGAZYN | BETON + ZYWICA | 36 | 500
23 | SKLATKA SCHODOWA | KAFELKI | 21 | 500
24 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 18 | 500
25 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 18 | 500
26 | KUCHNIA | KAFELKI | 24 | 500
27 | CENTRUM MONITORINGU I KONTROLI TURBIN GAZOWYCH | WYKLADZINA | 112 | 500
28 | POMIESZCZENIE ROBOTA | BETON + ZYWICA | 25 | 500
29 | MAGAZYN GAZOW TECHNOLOGICZNYCH | BETON | 30 | 500
30 | SPREZARKOWNIA | BETON | 25 | 500, T min=8
PIETRO/SECOND FLOOR
Lp | Room Name | POSADZKA | POW m2 | NATEZENIE SWIATLA (lux)
1 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 126 | 500
2 | KLATKA SCHODOWA WRAZ Z WINDA | KAFELKI | 47 | 500
3 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 33 | 500
4 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 40 | 500
5 | SALA DRUKAREK | WYKLADZINA | 9 | 500
6 | KUCHNIA | WYKLADZINA | 40 | 500
7 | SERWEROWNIA | KAFELKI | 22 | 500
8 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 49.5 | 500
9 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 54 | 500
10 | SCHOWEK | WYKLADZINA | 6 | 500
11 | KLATKA SCHODOWA | KAFELKI | 21 | 500
12 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 18 | 500
13 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 18 | 500
14 | KUCHNIA | KAFELKI | 24 | 500
15 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 30 | 500
16 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 18 | 500
17 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
18 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
19 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
20 | BIURO | WYKLADZINA | 714 | 500
II PIETRO/THIRD FLOOR
Lp | Room Name | POSADZKA | POW m2 | NATEZENIE SWIATLA (lux)
1 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 126 | 500
2 | KLATKA SCHODOWA WRAZ Z WINDA | KAFELKI | 47 | 500
3 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 33 | 500
4 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 40 | 500
5 | SALA DRUKAREK | WYKLADZINA | 9 | 500
6 | KUCHNIA | KAFELKI | 38.5 | 500
7 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 71.5 | 500
8 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 57 | 500
9 | SCHOWEK | WYKLADZINA | 6 | 500
10 | KLATKA SCHODOWA | KAFELKI | 21 | 500
11 | TOALETA MESKA | KAFELKI | 18 | 500
12 | TOALETA DAMSKA | KAFELKI | 18 | 500
13 | KUCHNIA | KAFELKI | 24 | 500
14 | SALA KONFERENCYJNA | WYKLADZINA | 48 | 500
15 | POKOJ MANAGERA SEKCYJNEGO | WYKLADZINA | 16 | 500
16 | POKOJ ASYSTENTKI/ASYSTENTKA | WYKLADZINA | 12 | 500
17 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
18 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
19 | BIURO MANAGERA | WYKLADZINA | 16 | 500
20 | BIURO | WYKLADZINA | 686 | 500