**Nasz znak: 09/DU/Z/15 Data 03.03.2015 r. Ilość stron: 3**

### KOMUNIKAT nr 4

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 09/DU/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę podać ilość wyposażenia pomieszczeń biurowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do ilości wyposażenia pomieszczeń biurowych należy przyjąć:

* 1. Piętro pierwsze:
* 80 osób (na każdą osobę jedno biurko, jeden kontenerek z szufladami, jeden fotel)
* Sala konferencyjna 1 (4 biurka, osiem krzeseł)
* Sala konferencyjna 2 (4 biurka, osiem krzeseł)
	1. Piętro drugie
* 120 osób (na każdą osobę jedno biurko, jeden kontenerek z szufladami, jeden fotel)
* Sala konferencyjna 1 (4 biurka, osiem krzeseł)
* Sala konferencyjna 2 (4 biurka, osiem krzeseł)

**Pytanie nr 2**

Czy ściany przedstawione na koncepcjach które istnieją na planach a nie pokrywają się z niebieskimi szkicami proponowanej koncepcji należy pozostawić czy Wyburzyć ? (Parter , Pietro)

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeanalizowania przedstawionej koncepcji oraz zaproponowania własnych rozwiązań. Ostateczne rozmieszczenie pomieszczeń oraz ścian działowych będzie wynikało z Projektu sporządzonego przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 3**

Proszę o padanie przeznaczenia następujących pomieszczeń: Hala robota(robot spawalniczy, czy może jakiś robot produkcyjny?) ,Pomieszczenie RDC - czy pomieszczenia te wchodzą w zakres przebudowy instalacji Wentylacji.

**Odpowiedź**

Hala robota – robot spawalniczy

Pomieszczenia RDC nie wchodzą w zakres przebudowy instalacji wentylacji.

**Pytanie nr 4**

Ile inwestor przewiduje pomieszczeń na potrzeby serwera oraz pomieszczenia UPS?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że na potrzeby serwerowni oraz pomieszczenia UPS przewiduje po jednym pomieszczeniu, na drugim piętrze między osiami E - F.

**Pytanie nr 5**

W PFU w punkcie 3.2 jest napisane że roboty budowlane mają być przeprowadzone bez ingerencji w pomieszczenia na parterze, proszę o potwierdzenie czy poza wyburzenia klatek schodowych Zamawiający przewiduje inne roboty budowlane (wyburzenia ,nowe otwory, zamurowane ) na tej kondygnacji jeśli tak to proszę o sprecyzowanie jakie?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje nowych otworów lub wyburzeń poza wskazanymi w pkt 3.2. Zamawiający informuje, że konieczność wyburzeń lub nowych otworów może wyniknąć
z Projektu wykonanego przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 6**

W PFU w punkcie 3.2 Zamawiający wspomina że metodologia prac ma być zatwierdzona przez Zamawiającego, czy w celu budowy stropu nad kondygnacją 1 Zamawiający dopuszcza ustawienie stempli szalujących na kondygnacji parteru jeśli będzie to wymagane czy należy założyć rozwiązanie techniczne bez ingerencji w pomieszczenia na parterze ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że należy założyć rozwiązanie techniczne bez ingerencji
w pomieszczenia na parterze.

**Pytanie nr 7**

Proszę określić czy okna istniejące na kondygnacji pierwszego piętra należy wymienić czy nie wchodzą w zakres opracowania ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że budynek należy zaprojektować i wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i warunkami technicznymi.

**Pytanie nr 8**

W punkcie 3.1 Zamawiający wymaga projektu hydroforni i pompowni, czy istniejące maszyny na parterze ze względów technologicznych wymagają wzmożonego wydatku wody, jak tak proszę podanie wielkości?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że projekt hydroforni i pompowni dotyczy doprowadzenia wody do instalacji hydratowej.

**Pytanie nr 9**

W punkcie 3.1 Zamawiający wymaga projektu węzła cieplnego, czyli istniejący budynek posiada węzeł i należy go przebudować ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w budynku jest nowy węzeł centralnego ogrzewania, należy go dostosować do nowych warunków

**Pytanie nr 10**

Proszę o padanie które pomieszczenia parteru Zamawiający przewiduje na:
-Węzeł Cieplny ,
-Pomieszczenie Hydroforni i pompowni ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje że, pomieszczenia na węzeł cieplny oraz pomieszczenie hydroforni, zlokalizowane są na parterze strona wschodnia.