**Postępowanie nr 37/DE/Z/15 Data 14.07.2015 r.**

### KOMUNIKAT nr 2

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 37/DE/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

W specyfikacji SIWZ Zamawiający pyta o maszynę pomiarową o niepewności pomiaru 1.8 + L/350um. Przy maszynie ma być zastosowana głowica motoryczna z przegubem uchylno-obrotowym umożliwiającym ustawienie głowicy skanującej ze stopniowaniem nie większym, niż 2.5 stopnia.

Wykonawca wie, że najbardziej popularnym rozwiązaniem na rynku jest głowica uchylno-obrotowa o stopniowaniu co 7.5 stopnia. Tego typu rozwiązanie stosuje ponad 80% producentów maszyn na rynku. Wykonawca chciałby zaoferować Zamawiającemu maszynę o lepszej niepewności pomiaru (na poziomie 1.6 + L/400um) z taką właśnie głowicą. Dodatkowo poszerzenie kroku stopniowania pozwoli na złożenie ofert innym firmom, co znacznie wpłynie n a konkurencyjność oferty i złożenie ofert na maszyny z niższą ceną. Zastosowanie głowicy ze stopniowaniem co 7.5 stopnia jest rozwiązaniem bardziej trwałym, niż stopniowanie co 2.5 stopnia. Wynika to z mechaniki pracy głowicy w czasie, gdzie przy stopniowaniu co 2.5 stopnia elementy wyrabiają się o wiele szybciej i może to spowodować, że maszyna nie będzie utrzymywała żądanych niepewności pomiaru na poziomie 1.8 + L/350um.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy uchylno-obrotowej o stopniowaniu co 7.5 stopnia?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 2**

Zamawiający wymaga 24 miesiące gwarancji dla maszyny.

Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował oferty, w których maszyna pomiarowa będzie miała dłuższy okres gwarancji? Możliwość zaoferowania dłuższego okresu gwarancji przez producenta świadczy o wysokiej jakości urządzenia oferowanego.

**Odpowiedź**

Termin gwarancji nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający będzie punktował oferty zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale XX SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga podania przez Wykonawców kosztów corocznego przeglądu maszyny, corocznej ceny aktualizacji programu dla maszyny? Podanie cen przez Wykonawców pozwoli Zamawiającemu oszacować koszt utrzymania maszyny pomiarowej w przeciągu kolejnych kilku lat.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga podania kosztów wymienionych w pytaniu Wykonawcy.