Załącznik Nr 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostki zewnętrzne** | **Jednostki wewnętrzne** | **Rok montażu** | **Ilość przeglądów w roku** | **Cena jednostkowa****brutto [zł]** | **Wartość ogółem****brutto [zł]****[Splity kol.8 x kol.10 x kol.11],** **[Agregaty kol.5 x kol.10 x kol.11]** |
| **Budynek** | **Typ** | **Producent** | **Model** | **Ilość urządzeń** | **Typ** | **Model** | **Ilość****urządzeń** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **A** | Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38XPS100H7 | 2 | Ścienna | 42XPF100 | 2 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 5 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 5 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 5 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 5 | 2015 | 3 |  |  |
| Split | Whirlpool | AMD 031 | 1 | Ścienna | AMD 031 | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2013 | 4 |  |  |
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50JZ-A48-E-9 | 2 |  | 2012 | 3 |  |  |
| **Citlik** | Syst. Wody Lodowej | Carrier | 30XA0852 | 1 |  | 2014 | 3 |  |  |
|  | Klimakonw | 42GW | 149 | 2014 | 3 |  |  |
| Multisplit | Toshiba | MCY-MAP0601HT | 1 | Ścienna | MMK-AP0124MH- | 4 | 2014 | 3 |  |  |
| Multisplit | Toshiba | MCY-MAP0501HT | 1 | Ścienna | MMK-AP0074MH- | 3 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 4 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 4 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E5 | 1 | Ścienna | RAS-167SKV-E5 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SP1104AT-E | 6 | Ścienna | RAV-SM104UT-E | 6 | 2015 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM1603AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 2 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2014 | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | Split | Midea | MOU-36HFN1-QRC4 | 2 | Ścienna | MUE-36HRFN1-QRC8 | 2 | 2015 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 2 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 2 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM804ATP | 2 | Ścienna | RAV-SM807CTP-E | 2 | 2015 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM1603AT-E | 2 | Ścienna | RAV-SM1607CTP | 2 | 2015 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM1103AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM1102CT-E | 2 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 39GL0G9 | 1 | Kasetowa | 40KMC018 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E5 | 1 | Ścienna | RAS-167SKV-E5 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-167SKV-E7 | 2 | Ścienna | RAS-167SAV-E5 | 2 | 2015 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 31C V | 1 | Precyzyjna | OKA31A-H | 1 | 2009 | 4 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | ACC16H | 2 | Precyzyjna | UPA111A | 2 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Midea | MSRU-18HRDN1-C4 | 2 | Ścienna | MSRU-18HRDN1-C4 | 2 | 2015 | 4 |  |  |
| Precyzyjna | Stulz | KSV057A32p | 10 | Precyzyjna | ASD 712 AS | 5 | 2015 | 4 |  |  |
| Agregat | Midea | MDV-V160W/DRN1 | 1 |  | 2015 | 3 |  |  |
| Agregat | Midea | MDV-V260W/DRN1 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| SystemV4 PLUS | Midea | MDV-730(26)W/DRN1© | 1 |  | 2015 | 3 |  |  |
|  | Ścienna | MDV-D22G/N1-5 | 18 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D28G/N1-5 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D36G/N1-S | 10 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D45G/N1-5 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D56G/N1-5 | 1 | 2015 | 3 |  |  |
| SystemV4 PLUS | Midea | MDV-500(18)W/DRN1© | 1 |  |  |  | 2015 | 3 |  |  |
|  | Ścienna | MDV-D22G/N1-5 | 9 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D28G/N1-5 | 5 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D36G/N1-S | 7 | 2015 | 3 |  |  |
| Ścienna | MDV-D45G/N1-5 | 1 | 2015 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C****Parter** | SystemVRV | Daikin | RXQ10M | **3** |  | 2006 | 3 |  |  |
|  | Kaseton. | FXAQ25 | 14 | 2006 | 3 |  |  |
| FXAQ32 | 12 | 2006 | 3 |  |  |
| FXAQ40 | 1 | 2006 | 3 |  |  |
| Split | Allegro | 38YE022 | 2 | Ścienna | 42HQE022 | 2 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-ES | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Whirlpool | AMD 031 | 2 | Ścienna | AMD 031 | 2 | 2011 | 3 |  |  |
| **C****I p.** | Rooftop | Carrier | 50UZ016 | 5 |  | 2006 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | FX4CSX060 | 2 | Kanałowa | 38EYX060-X-9A3 | 2 | 2010 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV SM562MUT-E | 1 | Kaseton. | RAV SM562AT-E | 1 | 2010 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-ES | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| **CD****Parter** | Split | Toshiba | RAS-13UKHP-ES3 | 1 | Ścienna | RAS-13UAH-ES3 | 1 | 2010 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV SM-1603-BTE | 1 | Kanałowa | RAV SM-1603-ATE | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38GLP048G9 | 1 | Kanałowa | 40SMC048N | 1 | 2006 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38YE009 | 1 | Ścienna | 42HQE009 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| **CD****I p.** | Split | Carrier | 38GL-012G | 3 | Ścienna | 42PHQ012N | 3 | 2014 | 3 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50JS060 | 2 |  | 2006 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D****Parter** | Split | Carrier | 38BC-009G | 22 | **Ścienna** | 42PHQ009 | 22 | 2008 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38BC-012G | 3 | **Ścienna** | 42PHQ012 | 3 | 2008 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38NY009 | 1 | **Ścienna** | 42HQ009 | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| **D****I p.** | Split | Carrier | 38GL012G | 1 | **Ścienna** | 42PHQ012N | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL014G | 1 | **Ścienna** | 42HMC014N | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL018G | 2 | **Ścienna** | 42HMC018N | 2 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL024G | 1 | **Ścienna** | 42HMC024N | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38GLP060G9 | 2 | **Kanałowa** | 40DMC060 | 2 | 2009 | 4 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50JS036 | 1 |  | 2008 | 3 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50JS060 | 2 | 2008 | 3 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50J2048 | 3 | 2008 | 3 |  |  |
| **D1** | SystemFan Coil | Carrier | 38GLP048G9 | 2 |  | 2008 | 3 |  |  |
|  | **Klimakonw.** | 42NM25SC-H/G | 11 | 2008 | 3 |  |  |
| **Klimakonw.** | 42NM33SC-H/G | 124 | 2008 | 3 |  |  |
| **Klimakonw.** | 42NM50SC-H/G | 35 | 2008 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM1403AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM1404CT-E | 2 | 2013 | 4 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 91C H | 4 | Precyzyjna | UKA 81A-H | 4 | 2008 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 4 | Scienna | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3 |  |  |
| **D2** | Split | Carrier | 38GL018G | 3 | **Ścienna** | 42HQE018N | 3 | 2012 | 2 |  |  |
| Duosplit | Carrier | 38YY2M36G | 1 | **Ścienna** | 42HQE018N | 2 | 2012 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | **RAS-18S2AH-ES** | 5 | **Ścienna** | **RAS-18SKHP-ES** | 5 | 2012 | 2 |  |  |
| Split | Midea | **MSR-09HRN1** | 1 | **Ścienna** | **MSR-09HRN1** | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | **RAS-18S2AH-ES** | 1 | **Ścienna** | **RAS-18SKHP-ES** | 1 | 2014 | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | Split | Toshiba | RAS-13UAV-E2 | 1 | **Ścienna** | RAS-13UKV-E2 | 1 | 2010 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-16 SKV-E | 1 | **Ścienna** | RAS-16 SAV-E | 1 | 2010 | 2 |  |  |
| Split | Midea | RAS-16 SKV-E | 1 | **Ścienna** | MSR-09HRN1 | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| **H** | Split | Galanz | GW-36HRS | 2 | **Ścienna** | GC-36HRSU | 2 | 2011 | 2 |  |  |
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | **Ścienna** | MSR-09HRN1-C | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| **H2** | Agregat | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 |  | 2012 | 3 |  |  |
| SystemVRFSMMSi | Toshiba | MMY-MAP1204HT8-E | 2 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  | **Ścienna** | MMK-AP0093H | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| MMK-AP0123H | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| MMK-AP0153H | 2 | 2012 | 3 |  |  |
| MMK-AP0183H | 6 | 2012 | 3 |  |  |
| MMK-AP0243H | 5 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | **Ścienna** | RAV-SM566KRT-E | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | Kanałowa | RAV-SM564SDT-E | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 1 | **Ścienna** | RAV-SM806KRT-E | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | **Ścienna** | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Agregat | Clint | CHA/K 906-P PS | 1 |  | 2013 | 3 |  |  |
| Agregat | Clint | MHA/K 25 | 3 |  | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Fujitsu | AOY90TL | 2 | **Kanałowa** | ARY90TL | 2 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Fujitsu | AOYG45LA | 8 | **Podsufit** | ABYG45LR | 8 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E5 | 1 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E5 | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Hitachi | RAS-10G5 | 1 | **Ścienna** | RAC-10G5 | 1 | 2013 | 3 |  |  |
| Multisplit | Fujitsu | AOYG24LAT | 2 |  | 2013 | 3 |  |  |
|  | **Ścienna** | ASYG07LJ | 4 | 2013 | 3 |  |  |
| **Ścienna** | ASYG12LJ | 2 | 2013 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **H2a** | Split | Allegro | 42HQE018 | 1 | **Ścienna** | 42HQE018 | 1 | 2011 | 2 |  |  |
| Split | Allegro | 42HQE022 | 2 | **Ścienna** | 42HQE022 | 2 | 2011 | 2 |  |  |
| **H3** | Split | Toshiba | RAV-SM800KRT-E | 1 | **Ścienna** | RAV-SM802AT-E | 1 | 2010 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| SystemMMS | Toshiba | MM-A0280HT | 1 |  | 2010 | 3 |  |  |
|  | Kaseton. | MM-U056 | 10 | 2010 | 3 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50TFQ-R-008---913 | 2 |  | 2010 | 3 |  |  |
| **H3 bis** | Rooftop | Climaveneta | WISDOM-T/B/S 0122 | 2 |  | 2010 | 3 |  |  |
| **H4****parter** | Split | Carrier | 38GL060G9 | 1 | Kaseton. | 40KMC060N | 1 | 2008 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 91C-V | 3 | Precyzyjna | UKA71-H | 3 | 2010 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 111 | 1 | Precyzyjna | UCA 101-L | 1 | 2010 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 51BH | 2 | Precyzyjna | UCA 51a-L | 2 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kanałowa | RAV-SM2802DT-E | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| **H4 Ip.** | Split | Carrier | 38GL018G | 2 | Kaseton. | 40KMC018 | 2 | 2008 | 3 |  |  |
| **HPT** | Split | Acson | A5LC15C | 2 | **Ścienna** | A5WM15G | 2 | 2010 | 4 |  |  |
| Split | Acson | A5LC20C | 2 | **Ścienna** | A5WM20G | 2 | 2010 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38XPS065H7 | 4 | **Kaseton.** | 40XPK070 | 4 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 3 | **Ścienna** | RAS-13SKHP-ES2 | 3 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 16 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E6 | 16 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM804ATP | 1 | **Kaseton.** | RAV-SM804UTP-E | 1 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 3 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E6 | 3 | 2015 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L** | **Agregat** | MDV | MOU-48HRN1 | 1 |  | 2009 | 3 |  |  |
| MOU-60HRN1 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| MSC-09HRN1 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| MSC-12HRN1 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | **Carrier** | 38GLP024G | 1 | **Kaseton.** | 40KMC024 | 1 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | **GE** | RAS-10S2AH-ES | 2 | **Ścienna** | GE AIR A21 IN PH | 2 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | **Toshiba** | CHA/K 363 P | 2 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2012 | 3 |  |  |
| **L2** | System wody lod. | **Clint** | CHA/K 363 P | 1 |  | 2012 | 3 |  |  |
|  | **Kaseton.** | TCW 42/44/54 | 38 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | **Fujitsu** | AOYR07LG | 2 | **Ścienna** | ASYA07LG | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | **Toshiba** | **RAS-18S2AH-ES** | 1 | **Ścienna** | **RAS-18SKHP-ES** | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | **Fujitsu** | AOYG12LE | 2 | **Ścienna** | ASYG12LE | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-107SAV-E6 | 3 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E6 | 3 | 2014 | 3 |  |  |
| **LS** | Split | **Toshiba** | RAV-SM563AT-E | 1 | **Ścienna** | RAV-SM562KRT-E | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Midea | MSR-12HRN1 | 1 | **Ścienna** | MSR-12HRN1 | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| Agregat | Carrier | AW30-C | 1 |  | 2011 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-10S2AH-ES | 1 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| **MN** | Agregat | Carrier | 38RA-040 | 1 |  | 2007 | 3 |  |  |
| SystemSMMS | **Toshiba** | MMY-MAP1001HT8 | 4 |  | 2007 | 3 |  |  |
| MMY-1201HT8 | 4 | 2007 | 3 |  |  |
|  | Kaseton. | MMU-AP | 47 | 2007 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 91 | 4 | Precyzyjna | VKA 814 | 4 | 2007 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38EYX060-9 | 1 | Kanałowa | FX4CX060 | 1 | 2007 | 4 |  |  |
| Split | Lennox | TPA060S4N43M | 1 | Kanałowa | FX4CX060 | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38QG15 | 1 | Podsufit. | 42VMC014 | 1 | 2007 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAV-SM563AT-E | 1 | Podsufit. | RAV-SM562CT-E | 1 | 2007 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | **Ścienna** | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2007 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-10S2AH-ES | 2 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-107SAV-E6 | 4 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MN2** | Agregat | **Kalte Klima** | SMAE 051 | 1 |  | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 3 | **Ścienna** | RAS-13SKHP-ES2 | 3 | 2009 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 4 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E3 | 4 | 2009 | 3 |  |  |
| SystemSMMS | Toshiba | MMY-MAP0801HT8-E | 2 |  | 2009 | 3 |  |  |
| MMY-MAP1001HT8-E | 3 | 2009 | 3 |  |  |
|  | Kaseton. | MMU-AP | 37 | 2009 | 3 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 111B | 2 | Precyzyjna | UCA 101a-L | 2 | 2009 | 4 |  |  |
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 71H | 2 | Precyzyjna | UCA 71H | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM802CT-E | 2 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38EYX048 | 1 | Kanałowa | FX4CSX048 | 1 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 4 | Scienna | RAS-10SKHP-ES | 4 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Scienna | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2013 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 4 | Scienna | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3 |  |  |
| **N** | Split | Hyundai | SAC-GS07HRCL | 1 | **Ścienna** | SAC-GS07HRCL | 1 | 2010 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 4 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 4 | 2011 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 2 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E6 | 2 | 2015 | 2 |  |  |
| **P** | Agregat | Carrier | 38UQZ011K9 | 1 |  |  |  | 2007 | 2 |  |  |
| **R** | Precyzyjna | Tecnair | ACC16H | 3 | Precyzyjna | **UPA141a** | 3 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | **Ścienna** | **RAV-SM566KRT-E** | 2 | 2014 | 4 |  |  |
| SystemSMMS | Toshiba | MCY-MAP0501HT | 1 |  | 2014 | 2 |  |  |
|  | **Ścienna** | **MMK-AP0124MH-E** | 3 | 2014 | 2 |  |  |
| **Ścienna** | **MMK-AP0074MH-E** | 2 | 2014 | 2 |  |  |
| SystemSMMS | Toshiba | MCY-MAP0601HT | 1 |  | 2014 | 2 |  |  |
|  | **Ścienna** | **MMK-AP0074MH-E** | 2 | 2014 | 2 |  |  |
| **Ścienna** | **MMK-AP0074MH-E** | 5 | 2014 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | Split | Whirlpool | AMD 031 | 16 | **Ścienna** | AMD 031 | 16 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Whirlpool | AMD 032 | 3 | **Ścienna** | AMD 032 | 3 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Whirlpool | AMD 033 | 2 | **Ścienna** | AMD 033 | 2 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38YE022 | 1 | **Ścienna** | 42HQE022N | 1 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL028G | 1 |  | 42VMC028N | 1 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38YE022 | 1 | **Ścienna** | 42HQE022N | 1 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL028G | 1 |  | 42VMC028N | 1 | 2009 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38YE009 | 1 | **Ścienna** | 42HQE009N | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Carrier | 38GL018G | 1 | **Ścienna** | 42HQE018N | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | **Ścienna** | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS137SSAV-E6 | 5 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E6 | 5 | 2015 | 3 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50JZ-A48-E-9 | 1 |  | 2012 | 3 |  |  |
| **S8** | Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | **Ścienna** | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| Split | Midea | MSR-09HRN1 | 1 | **Ścienna** | MSR-09HRN1 | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| **T** | Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 2 | **Ścienna** | **RAV-SM806KRT-E** | 2 | 2013 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM404MUT-E | 2 | **Kasetowa** | RAV-SP404ATPE | 2 | 2015 | 2 |  |  |
| Agregat | KELVIN | KRMX3000TD00S254AI | 1 |  | 2014 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS137SSAV-E5 | 1 | **Ścienna** | **RAS137SKV-E5** | 1 | 2014 | 2 |  |  |
| Split | Midea | MSR-12HRN1 | 1 | **Ścienna** | MSR-12HRN1 | 1 | 2014 | 4 |  |  |
| **T1** | Split | Allegro | 42HQE022 | 1 | **Ścienna** | 42HQE022 | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Allegro | 42HQE018 | 1 | **Ścienna** | 42HQE018 | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Nordcool | NSM-18HRDN | 1 | **Ścienna** | NSM-18HRDN | 1 | 2012 | 4 |  |  |
| **T3** | Split | Toshiba | RAV-SM566KRT-E | 1 | **Ścienna** | RAV-SM564ATP-E | 1 | 2015 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES2 | 1 | **Ścienna** | RAS-SKHP-ES2 | 1 | 2012 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TB** | Agregat | Carrier | 38XTZ007K9 | 1 |  | 2011 | 3 |  |  |
| SystemSMMSi | Toshiba | MMY-MAP1404AT8-E | 1 | 2011 | 3 |  |  |
| MMY-MAP1604AT8-E | 1 | 2011 | 3 |  |  |
|  | Ścienna | MMK-AP0243H | 3 | 2011 | 3 |  |  |
| Ścienna | MMK-AP0122H | 8 | 2011 | 3 |  |  |
| Ścienna | MMK-AP0092H | 13 | 2011 | 3 |  |  |
| Podsufit. | MMD-AP0271BH | 4 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Fujitsu Gen. | AOHG18LFC | 2 | Ścienna | ASHG18LFC | 2 | 2012 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SM1103AT-E | 2 | Kanałowa | RAV-SM1102BT-E | 2 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 3 | Ścienna | RAV-SM1102BT-E | 3 | 2014 | 3 |  |  |
| **W1/W2** | Split | Toshiba | RAS-M18 GAV-E | 1 | **Ścienna** | RAS-M10UKV-E | 1 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | Carrier | 38XTZ 007 K9 | 3 | Kanałowa | 40AB 007 | 3 | 2010 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAV-SP1104AT-E | 1 | Kanałowa | RAV-SM1402BT-E | 1 | 2010 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | **Ścienna** | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2013 | 2 |  |  |
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | **Ścienna** | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 2 |  |  |
| Rooftop | Carrier | 50AZ 24 | 2 |  | 2010 | 2 |  |  |
| Agregat | Lennox | TPA060S4N43M | 1 | 2014 | 2 |  |  |
| **Z2** | SystemVRF | Mitsubishi | PUHY-P950YSHM- | 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | **Kaseton.** | PLFY-P63 VBM-E | 16 | 2011 | 3 |  |  |
| SystemVRF | Mitsubishi | PUMY-P125YHMB(-BS) | 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | **Ścienna** | MS2-GE | 4 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 2 | **Kanałowa** | PEAD-RP | 2 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | Mitsubishi | PUHZ-RP60VHA4 | 1 | **Ścienna** | PKA-RP60KAL | 1 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | **Toshiba** | **RAS-24S2AH-E S2** | 1 | **Ścienna** | RAS-24SKHP-E S2 | 1 | 2011 | 4 |  |  |
| Split | **Toshiba** | **RAS-13S2AH-E S2** | 11 | **Ścienna** | RAS-13SKHP-E S2 | 11 | 2011 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | **RAS-18S2AH-ES** | 1 | **Ścienna** | **RAS-18SKHP-ES** | 1 | 2012 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-107SAV-E6 | 4 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3 |  |  |
| Split | **Toshiba** | RAS-107SAV-E5 | 2 | **Ścienna** | RAS-107SKV-E5 | 2 | 2014 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **serwerownie** |  |  | **UPS** |  |

**Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna „Splitu” traktowane są jako komplet.**

Uwaga: Skalkulowana cena jednostkowa obejmuje okres trwania umowy oraz wszystkie przeglądy.

 wartość brutto zadania:

(cyfrowo) …………………………., (słownie): ………………………..………………………………..………………………………………………………