Warszawa, 30.11.2015 r**.**

### KOMUNIKAT nr 1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 129/DE/Z/15 (zaproszenie do składania ofert) wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy każdy z filtrów ma zostać dostarczony z uchwytem mocującym ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że każdy z filtrów powinien zostać dostarczony z osobnym uchwytem mocującym.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga, aby akcesoria dodatkowe wymienione zał. nr 1 OPZ zostały dostarczone razem w zestawie z kamerą termowizyjną?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga aby akcesoria dodatkowe wymienione w zał. nr 1 OPZ zostały dostarczone razem w zestawie z kamerą.