Warszawa, 23.03.2016 r**.**

### KOMUNIKAT nr 1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 24/DE/Z/16 wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zwanej dalej ustawa pzp udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym nr 24/DE/Z/16 na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu chłodzenia zwracam się z następującym pytaniem:

Czy zamawiający uzna za dopuszczalne zastosowanie agregatu wody lodowej z regulacją wydajności skokową ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.