## Arkusz1
Załącznik Nr 1
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych
Jednostki zewnętrzne |  |  |  |  | Jednostki wewnętrzne |  |  | Rok montażu | Ilość przeglądów w roku
Budynek | Typ | Producent | Model | Ilość urządzeń | Typ | Model | Ilość
urządzeń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 1 | 2011 | 3
| Split | Carrier | 38XPS100H7 | 2 | Ścienna | 42XPF100 | 2 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-16BAV-E | 1 | Ścienna | RAS-16BKV-E | 1 | 2017 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 5 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 5 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 4
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 5 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 5 | 2015 | 3
| Split | Whirlpool | AMD 031 | 1 | Ścienna | AMD 031 | 1 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2013 | 4
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4
| Rooftop | Carrier | 50JZ-A48-E-9 | 2 |  |  |  | 2012 | 3
CITLIK/X | Syst. Wody Lodowej | Carrier | 30XA0852 | 1 |  |  |  | 2014 | 3
[5 empty] | Klimakonw | 42GW | 149 | 2014 | 3
| Multisplit | Toshiba | MCY-MAP0601HT | 1 | Ścienna | MMK-AP0153H | 4 | 2014 | 3
| Multisplit | Toshiba | MCY-MAP0501HT | 1 | Ścienna | MMK-AP0073H | 3 | 2014 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kasetowa | RAV-SM804UTP-E | 3 | 2015 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kasetowa | RAV-SM1404UTP-E | 2 | 2015 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 4 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 4 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E5 | 1 | Ścienna | RAS-167SKV-E5 | 1 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SP1104AT-E | 6 | Kasetowa | RAV-SM104UT-E | 6 | 2015 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E5 | 1 | 2015 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kasetowa | RAV-SM804UTP-E | 3 | 2016 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kasetowa | RAV-SM1404UTP-E | 2 | 2016 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM1603AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 2 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 1 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2014 | 4
CTG | System VRF | Sinclair | SDV4-335EAf | 1 |  |  |  | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | SDV4-22CA | 3 | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | SDV4-28CA | 3 | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | SDV4-36CA | 6 | 2016 | 3
| System VRF | Sinclair | SDV4-500EAf | 3 |  |  |  | 2016 | 3
[5 empty] | Podsufitowa | SDV4-36FA | 11 | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | SDV4-36CA | 9 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | SDV4-22HA-B | 8 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | SDV4-28HA-B | 1 | 2016 | 3
[5 empty] | Podsufitowa | SDV4-45FA | 25 | 2016 | 3
| Multisplit | Sinclair | MS-E24EIN | 1 | Podsufitowa | MC-F09AI | 2 | 2016 | 3
| Split | Sinclair | ASGE-24AIN | 1 | Podsufitowa | ASF-24AIN | 1 | 2016 | 4
| Split | Sinclair | ASGE-36AIN | 1 | Podsufitowa | ASF-36AIN | 1 | 2016 | 4
| Split | Sinclair | ASH-24AIM2 | 1 | Ścienna | ASH-24AIM2 | 1 | 2016 | 3
| Split | Sinclair | ASGE-48AN | 2 | Kasetowa | ASCU-48AN | 2 | 2016 | 3
| Split | Sinclair | ASH-18AIM2 | 1 | Ścienna | ASH-18AIM2 | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM566KRT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM564ATP-E | 1 | 2017 | 3
| Agregat | Sinclair | SDV4-280EAf | 1 |  |  |  | 2016 | 3
| Agregat | Sinclair | SDV4-400EAf | 1 |  |  |  | 2016 | 3
| System VRF | Toshiba | MMY-MAP1604HT8(P)-E | 2 |  |  |  | 2016 | 3
[5 empty] | Podsufitowa | MMC-AP0157HP | 8 | 2016 | 3
[5 empty] | Podsufitowa | MMC-AP0187HP | 2 | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | MMU-AP0124MH | 2 | 2016 | 3
[5 empty] | Kasetowa | MMU-AP0154MH | 1 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0073H | 4 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0093H | 7 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0123H | 5 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0153H | 1 | 2016 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0183H | 2 | 2016 | 3
| Precyzyjna | Climaveneta | NV4M 1245 2 | 1 | Precyzyjna | AXO BASIC 15 | 1 | 2016 | 4
| Precyzyjna | Climaveneta | NV4M 1245 2 | 1 | Precyzyjna | AXO BASIC 15 | 1 | 2016 | 4
| Agregat | Toshiba | RAV-SP1604AT8-E | 1 |  |  |  | 2016 | 3
B | Split | Midea | MOU-36HFN1-QRC4 | 2 | Ścienna | MUE-36HRFN1-QRC8 | 2 | 2015 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 2 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 2 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM804ATP | 2 | Ścienna | RAV-SM807CTP-E | 2 | 2015 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM1603AT-E | 2 | Ścienna | RAV-SM1607CTP | 2 | 2015 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM1103AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM1102CT-E | 2 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E5 | 1 | Ścienna | RAS-167SKV-E5 | 1 | 2015 | 3
| Split | Toshiba | RAS-16BAV-E | 2 | Ścienna | RAS-16BKV-E | 2 | 2017 | 3
| Split | Toshiba | RAS-167SKV-E7 | 2 | Ścienna | RAS-167SAV-E5 | 2 | 2015 | 3
| Split | LG | ASUW2462EF0 | 1 | Ścienna | ASNW2462EF0 | 1 | 2016 | 3
| Precyzyjna | Tecnair | ACC16H | 2 | Precyzyjna | UPA111A | 2 | 2014 | 4
| Split | Midea | MSRU-18HRDN1-C4 | 2 | Ścienna | MSRU-18HRDN1-C4 | 2 | 2015 | 4
| Precyzyjna | Stulz | KSV057A32p | 10 | Precyzyjna | ASD 712 AS | 5 | 2015 | 4
| Agregat | Midea | MDV-V160W/DRN1 | 1 |  |  |  | 2015 | 3
| Agregat | Midea | MDV-V260W/DRN1 | 1 |  |  |  | 2015 | 3
| System V4 PLUS | Midea | MDV-450(16)W/DRN1 | 1 |  |  |  | 2015 | 3
|  |  | MDV-280(10)W/DRN1 | 1
[5 empty] | Ścienna | MDV-D22G/N1-5 | 18 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D28G/N1-5 | 1 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D36G/N1-S | 10 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D45G/N1-5 | 1 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D56G/N1-5 | 1 | 2015 | 3
| System V4 PLUS | Midea | MDV-500(18)W/DRN1© | 1 |  |  |  | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D22G/N1-5 | 9 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D28G/N1-5 | 5 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D36G/N1-S | 7 | 2015 | 3
[5 empty] | Ścienna | MDV-D45G/N1-5 | 1 | 2015 | 3
C | System VRV | Daikin | RXQ10M | 3 |  |  |  | 2006 | 3
[5 empty] | Naścienna | FXAQ25MAVE | 14 | 2006 | 3
[5 empty] | Podsufit | FXHQ32MAVE | 8 | 2006 | 3
[5 empty] | Naścienna | FXAQ32MAVE | 4 | 2006 | 3
[5 empty] | Naścienna | FXAQ40MVE | 1 | 2006 | 3
| Agregat | Daikin | RPZ50BPWI | 1 |  |  |  | 2006 | 3
| Split | Allegro | 38YE022 | 2 | Ścienna | 42HQE022N | 2 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-ES | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3
| Split | Whirlpool | AMD 031 | 2 | Ścienna | AMD 031 | 2 | 2011 | 3
| Rooftop | Carrier | 50UZ016 | 3 |  |  |  | 2006 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JZ-048-E-913 | 1 |  |  |  | 2006 | 3
| Split | Carrier | 38EIYX060-X-9A3 | 2 | Kanałowa | FX4CSX060 | 2 | 2007 | 4
| Split | Toshiba | RAV SM562MUT-E | 1 | Kasetowa | RAV SM562AT-E | 1 | 2010 | 3
| Split | Carrier | 38GL060G9 | 1 | Kasetowa | 40KMC060-7-N-1U | 1 | 2007 | 3
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E7 | 1 | Naścienna | RAS-167SKV-E7 | 1 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-ES | 1 | 2012 | 3
CD | Split | Toshiba | RAS-13UKHP-ES3 | 1 | Ścienna | RAS-13UAH-ES3 | 1 | 2010 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAV SM-1603-BTE | 1 | Kanałowa | RAV SM-1603-ATE | 1 | 2014 | 4
| Split | Carrier | 38GLP048G9 | 1 | Kanałowa | 40SMC048N | 1 | 2006 | 4
| Split | Carrier | 38YE009 | 1 | Ścienna | 42HQE009 | 1 | 2009 | 3
| Split | LG | ESUW126J3A0 | 1 | Ścienna | USNW126J3A0 | 1 | 2016 | 3
| Split | LG | P09EN.UA3 | 1 | Ścienna | USNW096J4A0 | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 1 | 2014 | 3
| Split | Carrier | 38GL-012G | 1 | Ścienna | 42PHQ012N | 1 | 2014 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JS-060-9 | 1 |  |  |  | 2006 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JS-060-903 | 1 |  |  |  | 2006 | 3
D | Split | Carrier | 38BC-009G | 19 | Ścienna | 42PHQ009 | 19 | 2008 | 3
| Split | Carrier | 38BC-012G | 3 | Ścienna | 42PHQ012 | 3 | 2008 | 3
| Split | Carrier | 38NY009 | 1 | Ścienna | 42HQ009 | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-ES | 1 | Ścienna | RAS-107SKV-ES | 1 | 2014 | 3
| Split | Carrier | 38GL012G | 1 | Ścienna | 42PHQ012N | 1 | 2009 | 3
| Split | Carrier | 38GL014G | 1 | Ścienna | 42HMC014N | 1 | 2009 | 3
| Split | Carrier | 38GL018G | 2 | Ścienna | 42HMC018N | 2 | 2009 | 3
| Split | Carrier | 38GL024G | 1 | Ścienna | 42HMC024N | 1 | 2009 | 3
| Split | LG | ESUW126J3A0 | 1 | Ścienna | ESNW126J3A0 | 1 | 2016 | 3
| Split | LG | ESUW096J3A0 | 1 | Ścienna | ESNW096J3A0 | 1 | 2016 | 3
| Split | Carrier | 38GLP060G9 | 2 | Kanałowa | 40DMC060 | 2 | 2009 | 4
| Rooftop | Carrier | 50JS0960-R-903 | 1 |  |  |  | 2008 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JZ-048-E-913 | 2 |  |  |  | 2008 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JZ-A48-E-90 | 3 |  |  |  | 2010 | 3
D1 | System | Carrier | 38GLP048G9 | 2 |  |  |  | 2008 | 3
| Fan Coil |  |  |  | Klimakonw. | 42NM | 155 | 2008 | 3
| System VRF | Toshiba | MMY-MAP0806FT8P-E | 2 | Kanałowa | MMD-AP0154SPH-E | 6 | 2018 | 3
| System VRF | Toshiba | MMY-MAP0806FT8P-E | 2 | Kanałowa | MMD-AP0124PH-E | 8 | 2018 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM1403AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM1404CT-E | 2 | 2013 | 4
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 91C H | 4 | Precyzyjna | UKA 81A-H | 4 | 2008 | 4
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 4 | Scienna | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3
D2 | Split | Carrier | 38GL018G | 3 | Ścienna | 42HQE018N | 3 | 2012 | 3
| Duosplit | Carrier | 38YY2M36G | 1 | Ścienna | 42HQE018N | 2 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 5 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 5 | 2012 | 3
| Split | Midea | MSR-09HRN1 | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1 | 1 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 1 | 2014 | 4
E | Split | Toshiba | RAS-13UAV-E2 | 1 | Ścienna | RAS-13UKV-E2 | 1 | 2010 | 3
| Split | Toshiba | RAS-16 SKV-E | 1 | Ścienna | RAS-16 SAV-E | 1 | 2010 | 3
| Split | Midea | RAS-16 SKV-E | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1 | 1 | 2015 | 4
H | Split | Galanz | GW-36HRS | 2 | Ścienna | GC-36HRSU | 2 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13BAV-E | 2 | Ścienna | RAS-13BKV-E | 2 | 2017 | 3
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1-C | 1 | 2015 | 4
H2 | Agregat | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 |  |  |  | 2012 | 3
| System SMMSi | Toshiba | MMY-MAP1204HT8-E | 2 |  |  |  | 2012 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0093H | 1 | 2012 | 3
[6 empty] | MMK-AP0123H | 1 | 2012 | 3
[6 empty] | MMK-AP0153H | 2 | 2012 | 3
[6 empty] | MMK-AP0183H | 6 | 2012 | 3
[6 empty] | MMK-AP0243H | 5 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | Kanałowa | RAV-SM564SDT-E | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 1 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2012 | 4
| Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4
| Agregat | Clint | CHA/K 906-P PS | 1 |  |  |  | 2013 | 3
| Agregat | Clint | MHA/K 25 | 3 |  |  |  | 2013 | 3
| MultiSplit | Fujitsu | AOYG24LAT | 1 | Kanałowa | ARY90TL | 2 | 2013 | 3
| Split | Fujitsu | AOYG60LATT | 3 | Kanałowa | ARYG60LHTA | 3 | 2013 | 3
| Split | FUjitsu | AOYG45LATT | 2 | Kanałowa | ARYG45LHTA | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2016 | 3
| Split | Fujitsu | AOYG45LA | 2 | Kanałowa | ARYG45LHTA | 2 | 2013 | 3
| Split | Fujitsu | AOYG45LA | 4 | Podsufit | ABYG45LR | 4 | 2013 | 3
| Split | Fujitsu | AOYG45LA | 2 | Kanałowa | ARYG45LHTA | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2014 | 3
| Split | Hitachi | RAS-10G5 | 1 | Ścienna | RAC-10G5 | 1 | 2013 | 3
| Multisplit | Fujitsu | AOYG24LAT | 1 |  |  |  | 2013 | 3
[5 empty] | Ścienna | ASYG07LJ | 4 | 2013 | 3
[5 empty] | Ścienna | ASYG12LJ | 2 | 2013 | 3
H2a | Split | Allegro | 42HQE018 | 1 | Ścienna | 42HQE018 | 1 | 2011 | 3
| Split | Allegro | 42HQE022 | 2 | Ścienna | 42HQE022 | 2 | 2011 | 3
H3 | Split | Toshiba | RAV-SM800KRT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM802AT-E | 1 | 2010 | 4
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2015 | 4
| Split | LG | USUW126J3A0 | 1 | Ścienna | USNW126J3A0 | 1 | 2016 | 3
| System | Toshiba | MM-A0280HT | 1 |  |  |  | 2010 | 3
| MMS |  |  |  | Kasetowa | MM-U056 | 12 | 2010 | 3
| Rooftop | Carrier | 50TFQ-R-008---913 | 2 |  |  |  | 2010 | 3
H3 bis | Rooftop | Climaveneta | WISDOM-T/B/S 0122 | 2 |  |  |  | 2010 | 3
H4 | Precyzyjna | Tecnair | CEA 91C-V | 3 | Precyzyjna | UKA71-H | 3 | 2010 | 4
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 111 | 1 | Precyzyjna | UCA 101-L | 1 | 2010 | 4
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 51BH | 2 | Precyzyjna | UCA 51a-L | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM2804AT8-E | 1 | Kanałowa | RAV-SM2802DT-E | 1 | 2012 | 4
| Split | Carrier | 38GL018G | 2 | Kasetowa | 40KMC018 | 2 | 2008 | 3
| Agregat | Carrier | 38GL060G9 | 1 |  |  |  | 2015 | 3
HPT | Split | Acson | A5LC15C | 2 | Ścienna | A5WM15G | 2 | 2010 | 4
| Split | Acson | A5LC20C | 2 | Ścienna | A5WM20G | 2 | 2010 | 4
| Agregat | Climaveneta | FOCS2/K 2722 | 1 |  |  |  | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM404ATP-E | 4 | Kasetowa | RAV-SM404MUT-E | 4 | 2016 | 3
| Split | Sinclair | ASH-18AIM2 PT | 1 | Ścienna | ASH-18AIM2 PT | 1 | 2016 | 3
| Split | Sinclair | ASGE-24AIN WK | 1 | Podsufit | ASF24AIN | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 2 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 2 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 18 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 18 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM804ATP | 4 | Kasetowa | RAV-SM804UT-E | 4 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 1 | Ścienna | Rav-SM806KRT-E | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 1 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 1 | 2017 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10BAV-E | 1 | Scienna | RAS-10BKV-E | 1 | 2016 | 3
| Osuszacz | CompAir | F133C+ | 1 |  |  |  | 2016 | 1
L | Agregat | MDV | MOU-48HRN1 | 1 |  |  |  | 2009 | 3
|  |  | MOU-60HRN1 | 1 |  |  |  | 2009 | 3
| Agregat | MDV | MSC-09HRN1 | 1 |  |  |  | 2009 | 3
|  |  | MSC-12HRN1 | 1 |  |  |  | 2009 | 3
| Split | Carrier | 38GLP024G | 1 | Kasetowa | 40KMC024 | 1 | 2009 | 3
| Split | GE | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | GE AIR A21 IN PH | 2 | 2009 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2012 | 3
L2 | System wody lod. | Clint | CHA/K 363 P | 1 |  |  |  | 2012 | 3
[5 empty] | Kasetowa | TCW 42 | 7 | 2012 | 3
[6 empty] | TCW 44 | 13 | 2012 | 3
[6 empty] | TCW 54 | 18 | 2012 | 3
| Split | Fujitsu | AOYR07LG | 1 | Ścienna | ASYA07LG | 1 | 2012 | 4
| Split | Fujitsu | AOYR07LG | 1 | Ścienna | ASYA07LG | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 1 | 2012 | 4
| Split | Fujitsu | AOYG12LE | 2 | Ścienna | ASYG12LE | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-10SKPH-ES2 | 1 | 2015 | 3
| Splir | Mitsubishi | MUZ-DM25VA | 1 | Ścienna | MSZ-DM25VA | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 3 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 3 | 2014 | 3
LS | Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM562KRT-E | 1 | 2012 | 4
| Split | Midea | MSR-12HRN1 | 1 | Ścienna | MSR-12HRN1 | 1 | 2015 | 4
| Agregat | Matricola | AQL 30.STD | 1 |  |  |  | 2004 | 3
| Split | LG | ASUW186CRR4 | 2 | Ścienna | ASUW1862EFO | 2 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM1404ATP-E | 1 | Kasetowa | RAV-1404UTP-E | 1 | 2017 | 3
| Multisplit | Toshiba | RAV-SM2244AT8-E | 2 | Kanałowa | RAV-SM1106BTP-E | 4 | 2015 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2012 | 3
MN | Agregat | Carrier | 38RA-040 | 1 |  |  |  | 2007 | 3
| System SMMS | Toshiba | MMY-MAP1001HT8 | 4 |  |  |  | 2007 | 3
|  |  | MMY-1201HT8 | 4 |  |  |  | 2007 | 3
[5 empty] | Kasetowa | MMU-AP301H | 15 | 2007 | 3
[6 empty] | MMU-AP0121H | 7 | 2007 | 3
[6 empty] | MMU-AP0241H | 12 | 2007 | 3
[6 empty] | MMU-AP0181H | 2 | 2007 | 3
[6 empty] | MMU-AP0151H | 1 | 2007 | 3
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 91 | 4 | Precyzyjna | VKA 814 | 4 | 2007 | 4
| Split | Carrier | 38EYX080-9 | 1 | Kanałowa | FX4CX060 | 1 | 2007 | 4
| Split | Lennox | TPA060S4N43M | 1 | Kanałowa | FX4CX060 | 1 | 2015 | 4
| Split | Toshiba | RAS-16BAV-E | 1 | Ścienna | RAS-16BKV-E | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13N3AV2-E1 | 4 | Ścienna | RAS-B13N3KV2-E1 | 4 | 2016 | 3
| Split | Carrier | 38QG15 | 1 | Podsufit. | 42VMC014 | 1 | 2007 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 1 | Podsufit. | RAV-SM562CT-E | 1 | 2007 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 2007 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 4 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3
MN2 | Agregat | Kalte Klima | SMAE 051 | 1 |  |  |  | 2009 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-ES2 | 3 | Ścienna | RAS-13SKHP-ES2 | 3 | 2009 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 4 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 4 | 2009 | 3
| System SMMS | Toshiba | MMY-MAP0801HT8-E | 2 |  |  |  | 2009 | 3
|  |  | MMY-MAP1001HT8-E | 3 |  |  |  | 2009 | 3
[5 empty] | Kasetowa | MMU-AP | 37 | 2009 | 3
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 111B | 2 | Precyzyjna | UCA 101a-L | 2 | 2009 | 4
| Precyzyjna | Tecnair | CEA 71H | 2 | Precyzyjna | UPA 301 | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 2 | Podsufit. | RAV-SM802CT-E | 2 | 2009 | 4
| Split | Carrier | 38EYX048 | 1 | Kanałowa | FX4CSX048 | 1 | 2011 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 4 | Scienna | RAS-10SKHP-ES | 4 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Scienna | RAS-10SKHP-ES | 1 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 4 | Scienna | RAS-107SKV-E6 | 4 | 2014 | 3
N | Split | Sting | SAC-GS07HRCL | 1 | Ścienna | SAC-GS07HRCL | 1 | 2010 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 4 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 4 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 1 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 1 | 2016 | 4
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 2 | 2015 | 3
N1 | Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 1 | 2015 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10BAV-E | 1 | Scienna | RAS-10BKV-E | 1 | 2017 | 3
| Split | Toshiba | RAS-13BAV-E | 1 | Ścienna | RAS-13BKV-E | 1 | 2016 | 3
P | Agregat | Carrier | 38UQZ011K9 | 1 |  |  |  | 2007 | 3
Portiernia | Split | Toshiba | RAS-13BAV-E | 2 | Ścienna | RAS-13BKV-E | 2 | 2016 | 3
R | Precyzyjna | Tecnair | ACC16H | 3 | Precyzyjna | UPA141a | 3 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 2 | Ścienna | RAV-SM566KRT-E | 2 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10BAV-E | 1 | Ścienna | RAS-10BKV-E | 1 | 2017 | 3
| System SMMS | Toshiba | MCY-MAP0501HT | 1 |  |  |  | 2014 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0124MH-E | 3 | 2014 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0074MH-E | 2 | 2014 | 3
| System SMMS | Toshiba | MCY-MAP0601HT | 1 |  |  |  | 2014 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0074MH-E | 2 | 2014 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0074MH-E | 5 | 2014 | 3
S | Split | Whirlpool | AMD 031 | 16 | Ścienna | AMD 031 | 16 | 2011 | 3
| Split | Whirlpool | AMD 032 | 2 | Ścienna | AMD 032 | 2 | 2011 | 3
| Split | Whirlpool | AMD 033 | 2 | Ścienna | AMD 033 | 2 | 2011 | 3
| Split | Carrier | 38YE022 | 1 | Ścienna | 42HQE022N | 1 | 2009 | 4
| Split | Carrier | 38GL028G | 1 | Podsufit | 42VMC028N | 1 | 2009 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 2 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 2 | 2016 | 4
| Split | Carrier | 38YE009 | 1 | Ścienna | 42HQE009N | 1 | 2011 | 3
| Split | Carrier | 38GL018G | 1 | Ścienna | 42HQE018N | 1 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 2 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES | 2 | 2012 | 3
| Split | LG | P12EN.UA3 | 2 | Ścienna | P12EN.NSJ | 2 | 2016 | 3
| Split | LG | P09EN.UA3 | 1 | Ścienna | P09EN | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS137SSAV-E6 | 5 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 5 | 2015 | 3
| Rooftop | Carrier | 50JZ-A48-E-9 | 1 |  |  |  | 2012 | 3
S8 | Split | Midea | MSR-09HRN1-C | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1-C | 1 | 2014 | 4
| Split | Toshiba | RAS-10BAV-E | 2 | Ścienna | RAS-10BKV-E | 2 | 2017 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10BAV-E | 2 | Ścienna | RAS-10BKV-E | 2 | 2017 | 3
| Split | Midea | MSR-09HRN1 | 1 | Ścienna | MSR-09HRN1 | 1 | 2012 | 4
T | Split | Toshiba | RAV-SP404AT-E | 2 | Kasetowa | RAV-SM404MUT-E | 2 | 2015 | 3
| Agregat | KELVIN | KRMX3000TD00S254AI | 1 |  |  |  | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAS137SSAV-E3 | 2 | Ścienna | RAS137SKV-E3 | 2 | 2014 | 3
| Split | Toshiba | RAS-077SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-077SKV-E6 | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E6 | 2 | Ścienna | RAS-137SKV-E6 | 2 | 2016 | 3
| Split | Midea | MSR-12HRN1 | 1 | Ścienna | MSR-12HRN1 | 1 | 2014 | 4
T1 | Split | Allegro | 42HQE022 | 1 | Ścienna | 42HQE022 | 1 | 2011 | 3
| Split | Allegro | 42HQE018 | 1 | Ścienna | 42HQE018 | 1 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM804ATP-E | 4 | Ścienna | RAV-SM806KRT-E | 4 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM1603AT-E | 1 | Podstrop. | RAV-SM1607CTP-E | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SM564ATP-E | 1 | Podstrop. | RAV-SM567CTP-E | 1 | 2016 | 3
| Split | Nordcool | NSM-18HRDN | 1 | Ścienna | NSM-18HRDN | 1 | 2012 | 4
T3 | Split | Toshiba | RAV-SM566KRT-E | 1 | Ścienna | RAV-SM564ATP-E | 1 | 2015 | 4
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-ES2 | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-ES2 | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 3
| Osuszacz | Kaeser | TI 751 | 1 |  |  |  | 2016 | 1
| Osuszacz | CompAir | F0630HS | 1 |  |  |  | 2016 | 1
| Osuszacz | CompAir | F0460HS | 1 |  |  |  | 2016 | 1
TB | Agregat | Carrier | 38XTZ007K9 | 1 |  |  |  | 2011 | 3
| System SMMSi | Toshiba | MMY-MAP1404AT8-E | 1 |  |  |  | 2011 | 3
|  | Toshiba | MMY-MAP1604AT8-E | 1 |  |  |  | 2011 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0243H | 3 | 2011 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0122H | 8 | 2011 | 3
[5 empty] | Ścienna | MMK-AP0092H | 13 | 2011 | 3
[5 empty] | Kanałowa | MMD-AP0301BH | 4 | 2011 | 3
| Split | Fujitsu Gen. | AOHG18LFC | 2 | Ścienna | ASHG18LFC | 2 | 2012 | 4
| Split | Toshiba | RAV-SM1103AT-E | 2 | Kanałowa | RAV-SM1102BT-E | 2 | 2011 | 4
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 3 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 3 | 2014 | 3
W1/W2 | Split | Toshiba | RAS-M18 GAV-E | 1 | Ścienna | RAS-M10UKV-E | 1 | 2011 | 4
| Agregat | Carrier | 38XTZ 007 K9 | 3 | AGREGATY DO CENTRAL |  | 3 | 2010 | 3
| Split | Toshiba | RAV-SP1104AT-E | 1 | Kanałowa | RAV-SM1402BT-E | 1 | 2010 | 3
| Split | Toshiba | RAS-10S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-10SKHP-ES2 | 1 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-137SAV-E3 | 1 | Ścienna | RAS-137SKV-E3 | 1 | 2013 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E-6 | 3 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 3 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-077SAV-E6 | 1 | Ścienna | RAS-077SKV-E6 | 1 | 2016 | 3
| Split | Toshiba | RAS-167SAV-E5 | 1 | Ścienna | RAS-167SKV-E5 | 1 | 2016 | 3
| Rooftop | Carrier | 50AZ 24 | 2 |  |  |  | 2010 | 3
| Agregat | Lennox | TPA060S4N43M | 1 |  |  |  | 2014 | 3
Z2 | System VRF | Mitsubishi | PUHY-P250YSHM-A | 1 |  |  |  | 2011 | 3
|  |  | PUHY-P300YSHM-A | 1
|  |  | PUHY-P400YSHM-A | 1
[5 empty] | Kasetowa | PLFY-P63 VBM-E | 16 | 2011 | 3
| System VRF | Mitsubishi | PUMY-P125YHMB(-BS) | 1 |  |  |  | 2011 | 3
[5 empty] | Ścienna | PKFY-P32VHM-E | 4 | 2011 | 3
| Split | Mitsubishi | PUHZ-RP100YKA | 2 | Kanałowa | PEAD-RP | 2 | 2011 | 4
| Split | Mitsubishi | PUHZ-RP60VHA4 | 1 | Ścienna | PKA-RP60KAL | 1 | 2011 | 4
| Split | Toshiba | RAS-24S2AH-E S2 | 1 | Ścienna | RAS-24SKHP-E S2 | 1 | 2011 | 4
| Split | Toshiba | RAS-13S2AH-E S2 | 11 | Ścienna | RAS-13SKHP-E S2 | 11 | 2011 | 3
| Split | Toshiba | RAS-18S2AH-ES | 1 | Ścienna | RAS-18SKHP-ES | 1 | 2012 | 3
| Split | Toshiba | RAS-107SAV-E6 | 6 | Ścienna | RAS-107SKV-E6 | 6 | 2014 | 3
| Serwerownie |  | Pom. UPS | F-Gazy ≥ 30 kg |  | F-Gazy ≥ 3 kg | Gwarancja na 2018 r.