Warszawa, dnia 30.11.2017 r.

**OGŁOSZENIE**

**o zamiarze udzielenia zamówienia**

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn**. dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego.**

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

1. **Zamawiający**

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

* 1. Warszawa
1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa zasilacza laboratoryjnego programowalnego.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Rodzaj/Kod produktu  | Opis przedmiotu zamówienia |  j. m | Ilość |
| 1. | dostawa | Zasilacz ROHDE & SCHWARZ HMP4040  | Zasilacz powinien posiadać następujące cechy/parametry:Zasilacz impulsowy, liczba kanałów 4, zakres napięć wyjściowych co najmniej w przedziale 0-32VDC, maksymalny prąd wyjściowy co najmniej do 10A, rozdzielczość napięcia min. 1mV, rozdzielczość prądu wyjściowego 1mA, wyświetlacz prezentujący odczyt napięcia i prądu, interfejs LAN, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe | szt. | 5 |

1. **Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia**

NDN-Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15
02-784 Warszawa

1. **Termin wykonania zamówienia:** dostawa odbędzie się w terminie do dnia 22.12.2017r.
2. **Możliwość współpracy z Zamawiającym**

W przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia **07.12.2017r**. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy załączona dokumentacja lub oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku, gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

NDN-Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15
02-784 Warszawa

**VI. Osoba kontaktowa**

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Kucharskim na adres email: lukasz.kucharski@ge.com, tel. kom. 507 613 287.