Warszawa, dnia 11.12.2017 r.

**OGŁOSZENIE**

**o zamiarze udzielenia zamówienia**

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,   
o zamiarze udzielenia zamówienia pn**. dostawa napylarki do przenoszenia powłok przewodzących.**

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie   
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa napylarki która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

1. **Zamawiający**

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

* 1. Warszawa

1. **Przedmiot zamówieni**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j. m | Ilość |
| 1. | dostawa | Napylarka do przenoszenia powłok przewodzących | Napylarka do przenoszenia powłok przewodzących która powinna spełniać następujące wymagania:  - automatyczna kontrola procesu napylania z kontrolą – monitorem grubości napylanej warstwy  - stolik obrotowy próbki  - rotacyjna pompa próżniowa  - automatyczna kontrola używanej głowicy z targetem  Ponadto:  - serwis na terenie Europy  - gwarancja minimum 24 miesiące  - target złoty  - target srebrny  - włókno węglowe do napylania 2 m  - minimum 2 zapasowe kryształy do kontroli grubości warstwy | zestaw | 1 |

1. **Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia**

PIK Instruments

Ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05 – 500 Piaseczno

1. **Termin wykonania zamówienia:** dostawa urządzenia odbędzie się do dnia 29 grudnia 2017r.
2. **Możliwość współpracy z Zamawiającym**

W przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia **18.12.2017r**. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy załączona dokumentacja, lub oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu.

W przypadku, gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

PIK Instruments

Ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05 – 500 Piaseczno

**VI. Osoba kontaktowa**

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Maciejem Malickim na adres email: maciej.malicki@ilot.edu.